Разъяснения правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения)  к газораспределительным сетям.

Правила подключения (технологического присоединения)  объектов капитального строительства к сетям газораспределения,  утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1547.
Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения)  газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения объектов капитального строительства.
Подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Мероприятия по подключению (технологическому присоединению)  осуществляются в пределах границ земельного участка заявителя.
Подключение (технологическое присоединение)  объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
а)  направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении)  газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения;
б)  заключение договора о подключении (технологическом присоединении)  газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения с приложением технических условий,  являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;
в)  выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;
г)  составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
д)  осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении),  содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме.
К заявке о подключении,  направляемой заявителем единому оператору газификации,  региональному оператору газификации или исполнителю,  прилагаются следующие документы:
а)  ситуационный план;
б)  топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500  (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);
в)  копия документа,  подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или)  земельный участок,  на котором расположены (будут располагаться)  объекты капитального строительства заявителя (не требуется в случае подачи заявки о подключении в рамках догазификации);
г)  доверенность или иные документы,  подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае,  если заявка о подключении подается представителем заявителя);
д)  расчет максимального часового расхода газа (не прилагается,  если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7  куб.  метров);
е)  копия документа,  подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки)  и земельный участок,  на котором расположено домовладение заявителя,  а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках догазификации).
В случае предоставления заявителем сведений и документов,  не в полном объеме,  а также в случае поступления запроса о предоставлении технических условий в отношении объекта капитального строительства,  газификация которого запрещена законодательством Российской Федерации,  исполнитель в течение 3  рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении технических условий возвращает ему указанный запрос с приложенными к нему документами без рассмотрения.
Отказ исполнителя принять к рассмотрению от заявителя запрос о предоставлении технических условий в отношении объекта капитального строительства,  газификация которого допускается законодательством Российской Федерации,  при представлении заявителем сведений и документов,  не допускается.
При представлении заявителем сведений и документов,  в полном объеме исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 3  экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление,  электронное сообщение на адрес электронной почты заявителя (при наличии),  личный кабинет заявителя):
а)  в течение 5  рабочих дней со дня получения заявки о подключении в случае,  если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка,  на котором расположен подключаемый объект капитального строительства,  и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;
б)  в течение 30  рабочих дней со дня получения заявки о подключении,  если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению)  требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой)  сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями)  или согласовании строительства сети газораспределения сетей на земельных участках,  принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве и не находящихся в государственной и муниципальной собственности.  При этом исполнитель в течение 15  рабочих дней со дня получения заявки о подключении уведомляет заявителя о необходимости получения исполнителем согласований,  указанных в настоящем подпункте,  с приложением документов,  подтверждающих направление запроса о согласовании;
в)  в течение 30  дней со дня получения заявки о подключении для случаев подключения в рамках догазификации;
г)  в течение 15  рабочих дней со дня получения заявки о подключении,  за исключением случаев,  указанных в подпунктах "а"  -  "в".
Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения)  объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя,  в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы,  за исключением случаев,  когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.
В случае получения от исполнителя мотивированного отказа от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории),  утвердивший программу газификации,  с предложением о включении в программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности с приложением копии заявки о подключении (технологическом присоединении)  и мотивированного отказа от заключения договора о подключении.
В случае мотивированного отказа от заключения договора о подключении исполнитель предоставляет имеющуюся в его распоряжении информацию о примерных сроках появления технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя в результате реализации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения)  объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее -  мероприятия по обеспечению технической возможности)  за счет собственных средств,  а также иных источников финансирования.
Состав мероприятий по обеспечению технической возможности,  предусматривающих реконструкцию существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения их пропускной способности,  а также строительство новых газораспределительных сетей,  определяется в соответствии с межрегиональной и региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных организаций (далее -  программа газификации).
По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение)  объектов капитального строительства,  расположенных в границах территории садоводства или огородничества,  к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа),  указанной в технических условиях,  а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению),  включающие в себя мероприятия по строительству сети газораспределения от существующей сети газораспределения до границы земельного участка общего назначения,  расположенного в границах территории садоводства или огородничества.
Заявка о подключении (технологическом присоединении)  подается заявителем в случае:
а)  необходимости подключения (технологического присоединения)  к сети газораспределения объекта капитального строительства;
б)  увеличения максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования,  за исключением случая,  предусмотренного подпунктом "а"  настоящего пункта.
Правила также регламентируют порядок действий заявителя и исполнителя при смене правообладателя земельного участка,  которому были выданы технические условия.
Новый правообладатель вправе переоформить на себя ранее выданные технические условия.  Для этого новый правообладатель направляет в газораспределительную организацию,  выдавшую технические условия,  заявку о смене правообладателя земельного участка с приложением технических условий и копий правоустанавливающих документов на соответствующий земельный участок.  Газораспределительная организация в течение 10  рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет новому правообладателю земельного участка переоформленные на него технические условия.  Срок действия технических условий при их переоформлении не прерывается.
В случае смены собственника или иного законного владельца сети газораспределения,  на подключение (технологическое присоединение)  к которой заявителю были выданы технические условия или заключен договор о подключении,  газораспределительная организация,  в отношении которой произошла смена собственника или иного законного владельца,  обязана завершить мероприятия по подключению (технологическому присоединению)  объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения.
Исполнитель не позднее 10  рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении документов,  в том числе по причине перехода права собственности на земельный участок,  на котором располагается (будет располагаться)  подключаемый объект капитального строительства,  выдает в период действия договора о подключении технические условия,  оформленные на нового собственника (законного владельца)  земельного участка.  Срок действия технических условий при их переоформлении не прерывается.
При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенного объекта капитального строительства или в связи с наступлением иных обстоятельств,  вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений,  а также в связи с необходимостью уточнения информации о пропускной способности сетей газораспределения,  величине максимального часового расхода газа,  если заявителем представлены в газораспределительную организацию документы,  или такие документы имеются в наличии у исполнителя,  исполнитель не позднее 5  рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу,  обратившемуся с заявлением о переоформлении документов,  переоформленные документы о технологическом присоединении.
Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Порядок уступки используемой мощности также установлен указанными Правилами.
Порядком регламентированы правила переоформления и восстановления документов.
Собственник или иной законный владелец ранее присоединенных объектов капитального строительства вправе обратиться к исполнителю лично или через представителя с заявлением о восстановлении (переоформлении)  документов (далее -  лицо,  обратившееся с заявлением о переоформлении документов)  в случае:
а)  утраты документов о технологическом присоединении;
б)  с целью указания в документах о технологическом присоединении информации о максимальном часовом расходе газа;
в)  в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенного объекта капитального строительства;
г)  в иных случаях,  требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении,  в том числе связанных с присоединением через сети основного абонента.
При обращении в антимонопольный орган необходимо предоставить доказательства,  подтверждающие выполнение со стороны заявителя всех действий,  установленным Правилами (например,  выполнение технических условий и уведомление об этом сетевой организации,  доказательства осуществления опосредованного технологического присоединения в соответствии с Правилами и т.д.),  а также сведения о лице,  допустившим нарушение Правил и доказательства такого нарушения со ссылками на пункты Правил.
Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа.  Это статья 9.21  КоАП РФ.  В соответствии с данной статьей административным правонарушением является нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения)  недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения)  к магистральным нефтепроводам и (или)  магистральным нефтепродуктопроводам,  электрическим сетям,  тепловым сетям,  газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения и водоотведения,  либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии,  либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или)  канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или)  транспортировке сточных вод по их канализационным сетям.  Что влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей на должностных лиц,  от ста тысяч до пятисот тысяч рублей на юридических лиц.

2022-04-14  14:00:00