По результатам рассмотрения жалобы в действиях Заказчика установлены   нарушения

В Карачаево-Черкесское УФАС России поступила жалоба ИП на действия Заказчика при проведении аукциона.
Согласно жалобе Заявителя,  описание объекта закупки составлено с нарушением требований Закона о контрактной системе.
Согласно доводу жалобы,  Заказчиком по позиции № 1  «Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи,  неопудренные,  нестерильные» приложения № 1  «Описания объекта закупки» указано требование «Информация о двойной хлоринации должна быть указана в Регистрационном удостоверении и/или на упаковке и в иных документах (сведениях)  размещенных в реестровой записи медицинского изделия в открытой части Государственного реестра медицинских изделий на сайте Росздравнадзора,  для однозначной идентификации».
В силу п.п.  1,  2  ч.  1  ст.  33  Закона о контрактной системе заказчик в случаях,  предусмотренных Законом о контрактной системе,  при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:  в описании объекта закупки указываются функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование страны происхождения товара,  требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.  Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров,  на которых размещаются другие товарные знаки,  и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,  используемыми заказчиком,  либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,  используемым заказчиком,  в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Использование при составлении описания объекта закупки показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии,  касающихся технических характеристик,  функциональных характеристик (потребительских свойств)  товара,  работы,  услуги и качественных характеристик объекта закупки,  которые предусмотрены техническими регламентами,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  документами,  разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,  иных требований,  связанных с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемой работы,  оказываемой услуги потребностям заказчика.  Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,  требования,  условные обозначения и терминология,  в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии.
В ходе заседания Комиссии представитель Заказчика сообщил,  что установленные требования к товару соответствуют действующему законодательству и потребностям Заказчика.
Комиссией установлено,  что раздел 8  ГОСТа Р 52239-2004  «Перчатки медицинские диагностические одноразовые.  Часть 1.  Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора» (далее – ГОСТ Р 52239-2004)  содержит исчерпывающий перечень информации,  который должен содержаться на упаковке или иных опознавательных элементах.
Приказом Росздравнадзора от 16.01.2013  № 40-Пр/13  утверждена форма Регистрационного удостоверения на медицинское изделие,  из которого следует,  что информация о двойной хлоринации отсутствует.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021  № 1650  утверждены Правила ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей),  осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.
При этом,  информация о двойной хлоринации перчаток в Реестре Росздравнадзора не содержится.
Таким образом,  действия Заказчика нарушают п.п.  1,  2  ч.  1  ст.  33  Закона о контрактной системе.
Согласно доводу жалобы,  Заказчиком по позиции № 3  «Перчатки смотровые/процедурные нитриловые,  неопудренные,  нестерильные» приложения № 1  «Описания объекта закупки» установлено избыточное требование к выраженной ромбовидной текстуре по всей поверхности перчатки.
В соответствии ч.  2  ст.  33  Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями,  указанными в ч.  1  ст.  33  Закона о контрактной системе,  должно содержать показатели,  позволяющие определить соответствие закупаемых товара,  работы,  услуги установленным заказчиком требованиям.  При этом указываются максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и (или)  значения показателей,  которые не могут изменяться.
Согласно п.  2  ч.  1  ст.  33  Закона о контрактной системе заказчик в случаях,  предусмотренных Законом о контрактной системе,  при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:  использование при составлении описания объекта закупки показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии,  касающихся технических характеристик,  функциональных характеристик (потребительских свойств)  товара,  работы,  услуги и качественных характеристик объекта закупки,  которые предусмотрены техническими регламентами,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  документами,  разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,  иных требований,  связанных с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемой работы,  оказываемой услуги потребностям заказчика.  Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,  требования,  условные обозначения и терминология,  в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии.
Заказчиком по позиции № 3  «Перчатки смотровые/процедурные нитриловые,  неопудренные,  нестерильные» приложения № 1  «Описания объекта закупки» установлено:  материал «Нитрильный латекс,  повышенной плотности с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности».
Комиссией установлено,  что установленные Заказчиком требования к ромбовидной текстуре по всей поверхности перчатки не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004.
Таким образом,  действия Заказчика нарушают п.  2  ч.  1,  ч.  2  ст.  33  Закона о контрактной системе.
В силу ч.  3  ст.  7  Закона о контрактной системе информация,  предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в единой информационной системе,  должна быть полной и достоверной.
В силу п.  2  ч.  1  ст.  33  Закона о контрактной системе заказчик в случаях,  предусмотренных Законом о контрактной системе,  при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:  использование при составлении описания объекта закупки показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии,  касающихся технических характеристик,  функциональных характеристик (потребительских свойств)  товара,  работы,  услуги и качественных характеристик объекта закупки,  которые предусмотрены техническими регламентами,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  документами,  разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,  иных требований,  связанных с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемой работы,  оказываемой услуги потребностям заказчика.  Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,  требования,  условные обозначения и терминология,  в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии.
При описании объекта закупки заказчик должен руководствоваться техническими регламентами,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  документами,  разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
Заказчиком по позиции № 3  «Перчатки смотровые/процедурные нитриловые,  неопудренные,  нестерильные» приложения № 1  «Описания объекта закупки» установлены технические и качественные характеристики,  в том числе:  условная прочность Мпа – до ускорения старения должна быть не менее 14.
В п.  3  письма ФАС России от 01.07.2016  № ИА/44536/16  «Об установлении заказчиком требований к составу,  инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» предусмотрено,  что при установлении заказчиком в документации,  извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть,  что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки,  в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или)  их значений,  как в виде одного значения,  диапазона значений,  так и сохранения неизменного значения)  химический состав и (или)  компоненты товара,  и (или)  показатели технологии производства,  испытания товара,  и (или)  показатели,  значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства,  имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.
Учитывая,  что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар,  подлежащий описанию в соответствии с требованиями извещения о закупке,  а также учитывая во внимание подробное изложение в техническом задании характеристики,  которые определяются путем испытаний,  Комиссия Карачаево-Черкесского УФАС России приходит к выводу об ограничении возможности участникам закупки предоставить конкретные предложения,  соответствующие значениям,  установленным в извещении об аукционе.  Установленные Заказчиком требования нарушают ч.  3  ст.  7,  п.  2  ч.  1  ст.  33  Закона о контрактной системе.

2023-03-17  09:50:00